## Sheet1
fecha_registro | planta | caudal_entrada_m3_d | DBO_entrada_mg_L | DBO_salida_mg_L | eficiencia_remocion_DBO_% | energia_aeracion_kWh | lodos_generados_kg_d | alerta_operativa
2025-08-17 | Planta Sur | 6562 | 271 | 40 | 85.2399 | 1261.1 | 440.3 | NORMAL
2025-09-07 | Planta Sur | 5336 | 322 | 26.8 | 91.677 | 1629.3 | 561.2 | NORMAL
2025-07-26 | Planta Norte | 5755 | 318 | 45.2 | 85.7862 | 1469.2 | 441.6 | NORMAL
2025-10-27 | Planta Centro | 6840 | 216 | 38 | 82.4074 | 1764.8 | 560 | ALERTA
2025-09-06 | Planta Centro | 6803 | 326 | 32.1 | 90.1534 | 1409.3 | 654 | NORMAL
2025-09-22 | Planta Norte | 4714 | 308 | 31.7 | 89.7078 | 1226.7 | 461 | NORMAL
2025-07-24 | Planta Centro | 4464 | 305 | 49.7 | 83.7049 | 957.9 | 416.9 | ALERTA
2025-10-12 | Planta Centro | 5598 | 248 | 30.5 | 87.7016 | 1612.1 | 575.5 | NORMAL
2025-10-01 | Planta Sur | 5014 | 246 | 37.7 | 84.6748 | 902.5 | 429 | ALERTA
2025-08-27 | Planta Sur | 2540 | 343 | 31.5 | 90.8163 | 520.9 | 172.6 | NORMAL
2025-07-15 | Planta Norte | 6986 | 455 | 45.1 | 90.0879 | 1433.3 | 624.5 | NORMAL
2025-07-24 | Planta Norte | 5227 | 214 | 21.3 | 90.0467 | 1240 | 427.1 | NORMAL
2025-09-11 | Planta Centro | 6231 | 323 | 36.8 | 88.6068 | 1864.7 | 622 | NORMAL
2025-09-28 | Planta Norte | 3558 | 251 | 19.8 | 92.1116 | 638.3 | 255 | NORMAL
2025-10-19 | Planta Norte | 7003 | 343 | 51.6 | 84.9563 | 1863.3 | 647.8 | ALERTA
2025-08-12 | Planta Centro | 4376 | 315 | 26.4 | 91.619 | 813.1 | 264.7 | NORMAL
2025-09-29 | Planta Norte | 5049 | 365 | 47.6 | 86.9589 | 1144.5 | 395.8 | NORMAL
2025-07-09 | Planta Sur | 3238 | 90 | 10.2 | 88.6667 | 714.5 | 248.1 | NORMAL
2025-08-09 | Planta Sur | 4966 | 232 | 20.2 | 91.2931 | 984.9 | 320.5 | NORMAL
2025-10-11 | Planta Norte | 4878 | 201 | 28.6 | 85.7711 | 1206.2 | 484.9 | NORMAL
2025-09-07 | Planta Centro | 4940 | 271 | 46.3 | 82.9151 | 1130.5 | 492.5 | ALERTA
2025-08-18 | Planta Sur | 5814 | 222 | 20.6 | 90.7207 | 1262.2 | 418.7 | NORMAL
2025-07-08 | Planta Sur | 5284 | 229 | 32.9 | 85.6332 | 1406.1 | 497.5 | NORMAL
2025-08-14 | Planta Norte | 6566 | 335 | 39.3 | 88.2687 | 1390.2 | 678.3 | NORMAL
2025-07-01 | Planta Norte | 4545 | 432 | 79 | 81.713 | 1450.1 | 399.3 | ALERTA
2025-09-14 | Planta Sur | 3806 | 90 | 11.8 | 86.8889 | 849.7 | 295.7 | NORMAL
2025-08-25 | Planta Sur | 5173 | 255 | 41.6 | 83.6863 | 1628.5 | 479.8 | ALERTA
2025-07-07 | Planta Norte | 6080 | 305 | 37.1 | 87.8361 | 1230 | 480.2 | NORMAL
2025-07-20 | Planta Centro | 6942 | 280 | 32.5 | 88.3929 | 2174.6 | 606.9 | NORMAL
2025-08-30 | Planta Centro | 6339 | 252 | 20.9 | 91.7063 | 1234.3 | 581.6 | NORMAL
2025-08-14 | Planta Sur | 2728 | 172 | 15 | 91.2791 | 526.3 | 202 | NORMAL
2025-09-02 | Planta Norte | 5728 | 205 | 36.6 | 82.1463 | 1087.3 | 525.8 | ALERTA
2025-09-08 | Planta Centro | 7245 | 338 | 46.6 | 86.213 | 2023.6 | 611.3 | NORMAL
2025-08-26 | Planta Sur | 5288 | 366 | 45.8 | 87.4863 | 1079.3 | 467.8 | NORMAL
2025-07-25 | Planta Centro | 4478 | 288 | 27.5 | 90.4514 | 949.9 | 330.8 | NORMAL
2025-08-25 | Planta Norte | 5633 | 213 | 39.5 | 81.4554 | 1545.4 | 539.6 | ALERTA
2025-08-23 | Planta Norte | 4495 | 288 | 21.3 | 92.6042 | 846.6 | 301.9 | NORMAL
2025-10-21 | Planta Norte | 6095 | 261 | 40.7 | 84.4061 | 1586.7 | 506.4 | ALERTA
2025-08-31 | Planta Sur | 5182 | 324 | 43.6 | 86.5432 | 1213.9 | 443.2 | NORMAL
2025-09-03 | Planta Norte | 7150 | 289 | 49 | 83.045 | 1407.9 | 431.8 | ALERTA
2025-08-04 | Planta Norte | 5899 | 230 | 31.8 | 86.1739 | 1826.7 | 579.7 | NORMAL
2025-08-26 | Planta Centro | 4187 | 295 | 43.5 | 85.2542 | 959.7 | 362.7 | NORMAL
2025-09-12 | Planta Norte | 6046 | 186 | 26.2 | 85.914 | 1347.6 | 385.7 | NORMAL
2025-09-17 | Planta Norte | 6510 | 346 | 45 | 86.9942 | 1809.6 | 655.9 | NORMAL
2025-08-08 | Planta Norte | 4404 | 375 | 61.8 | 83.52 | 1341.6 | 414.4 | ALERTA
2025-07-05 | Planta Centro | 4604 | 186 | 17.7 | 90.4839 | 995.3 | 478.4 | NORMAL
2025-10-19 | Planta Centro | 1973 | 314 | 35.4 | 88.7261 | 415.6 | 183 | NORMAL
2025-07-10 | Planta Centro | 6465 | 201 | 31.9 | 84.1294 | 2018.8 | 544.1 | ALERTA
2025-09-26 | Planta Norte | 4377 | 366 | 64.3 | 82.4317 | 1079.7 | 428.7 | ALERTA
2025-10-08 | Planta Centro | 2229 | 352 | 51 | 85.5114 | 553.1 | 172.1 | NORMAL
2025-09-06 | Planta Centro | 2724 | 262 | 21.5 | 91.7939 | 667.1 | 220.4 | NORMAL
2025-09-11 | Planta Sur | 4888 | 360 | 55.8 | 84.5 | 1502.2 | 376.8 | ALERTA
2025-09-22 | Planta Sur | 6265 | 246 | 39.9 | 83.7805 | 1514.6 | 474 | ALERTA
2025-08-18 | Planta Norte | 5075 | 229 | 26.3 | 88.5153 | 1416.4 | 534.3 | NORMAL
2025-07-02 | Planta Norte | 5860 | 235 | 32 | 86.383 | 1528.4 | 494 | NORMAL
2025-09-03 | Planta Sur | 3658 | 269 | 25.9 | 90.3717 | 729.3 | 308.6 | NORMAL
2025-07-17 | Planta Sur | 3322 | 254 | 33.7 | 86.7323 | 869.1 | 259.7 | NORMAL
2025-10-27 | Planta Centro | 6440 | 292 | 25.7 | 91.1986 | 1936.5 | 487.7 | NORMAL
2025-08-01 | Planta Sur | 5889 | 231 | 19.9 | 91.3853 | 1508.3 | 418.6 | NORMAL
2025-10-02 | Planta Sur | 5157 | 341 | 56 | 83.5777 | 1204.9 | 544.4 | ALERTA
2025-08-14 | Planta Centro | 6995 | 362 | 47 | 87.0166 | 1263.2 | 665.7 | NORMAL
2025-10-01 | Planta Sur | 3868 | 240 | 28.2 | 88.25 | 1121.9 | 321.4 | NORMAL
2025-09-10 | Planta Norte | 4612 | 166 | 16.5 | 90.0602 | 1072.6 | 409 | NORMAL
2025-07-24 | Planta Norte | 6637 | 338 | 30.5 | 90.9763 | 1480.7 | 665.4 | NORMAL
2025-07-11 | Planta Norte | 7773 | 371 | 36.3 | 90.2156 | 1788.2 | 604.4 | NORMAL
2025-10-14 | Planta Norte | 5212 | 267 | 24.7 | 90.7491 | 1298.8 | 383.3 | NORMAL
2025-08-05 | Planta Sur | 7551 | 177 | 25.4 | 85.6497 | 1740.5 | 626 | NORMAL
2025-09-03 | Planta Norte | 4356 | 301 | 47.8 | 84.1196 | 950.9 | 357.6 | ALERTA
2025-08-31 | Planta Centro | 5662 | 402 | 70.2 | 82.5373 | 1382.8 | 565.5 | ALERTA
2025-07-08 | Planta Norte | 4957 | 130 | 25.1 | 80.6923 | 939.9 | 510.2 | ALERTA
2025-07-24 | Planta Centro | 2976 | 318 | 28.9 | 90.9119 | 656.1 | 301.3 | NORMAL
2025-10-01 | Planta Centro | 5561 | 255 | 22.5 | 91.1765 | 1293.8 | 519 | NORMAL
2025-10-28 | Planta Norte | 6506 | 212 | 32.9 | 84.4811 | 2004.1 | 555.2 | ALERTA
2025-10-05 | Planta Centro | 4992 | 320 | 35.6 | 88.875 | 1191.2 | 341.4 | NORMAL
2025-07-22 | Planta Centro | 5101 | 176 | 29.2 | 83.4091 | 1294.6 | 534.1 | ALERTA
2025-10-09 | Planta Centro | 7150 | 304 | 38.1 | 87.4671 | 2169.8 | 722.2 | NORMAL
2025-08-05 | Planta Centro | 3450 | 385 | 48 | 87.5325 | 1034 | 294.1 | NORMAL
2025-10-06 | Planta Norte | 3103 | 294 | 38.4 | 86.9388 | 920.7 | 298.5 | NORMAL
2025-09-06 | Planta Norte | 4284 | 210 | 25 | 88.0952 | 1147.1 | 441.9 | NORMAL
2025-09-30 | Planta Centro | 3525 | 138 | 16.7 | 87.8986 | 945.3 | 263 | NORMAL
2025-10-06 | Planta Centro | 7085 | 177 | 15.9 | 91.0169 | 1439.9 | 620.2 | NORMAL
2025-07-20 | Planta Norte | 5634 | 133 | 24.7 | 81.4286 | 1135.5 | 597.4 | ALERTA
2025-07-28 | Planta Sur | 3990 | 408 | 58.5 | 85.6618 | 774 | 282.2 | NORMAL
2025-07-05 | Planta Sur | 4340 | 260 | 42.8 | 83.5385 | 793.6 | 291.7 | ALERTA
2025-07-20 | Planta Norte | 9205 | 196 | 36.5 | 81.3776 | 2434 | 971.7 | ALERTA
2025-08-03 | Planta Centro | 4346 | 176 | 26.1 | 85.1705 | 1176.2 | 443.5 | NORMAL
2025-07-31 | Planta Norte | 4133 | 195 | 33.3 | 82.9231 | 712.7 | 256.6 | ALERTA
2025-08-27 | Planta Centro | 5626 | 253 | 40.5 | 83.9921 | 1661.8 | 494.2 | ALERTA
2025-10-10 | Planta Norte | 6094 | 177 | 23 | 87.0056 | 1491.6 | 554.5 | NORMAL
2025-09-12 | Planta Centro | 5510 | 414 | 37.7 | 90.8937 | 1356.4 | 520.2 | NORMAL
2025-10-02 | Planta Sur | 3928 | 220 | 28.2 | 87.1818 | 735.6 | 351.9 | NORMAL
2025-09-20 | Planta Centro | 3577 | 217 | 26 | 88.0184 | 1075.4 | 311.2 | NORMAL
2025-08-01 | Planta Centro | 6035 | 305 | 48.2 | 84.1967 | 1180.7 | 538.1 | ALERTA
2025-07-03 | Planta Centro | 5124 | 396 | 64.9 | 83.6111 | 1035.3 | 459.8 | ALERTA
2025-09-22 | Planta Sur | 2902 | 386 | 51.2 | 86.7358 | 744.6 | 187 | NORMAL
2025-08-20 | Planta Norte | 6839 | 241 | 21.9 | 90.9129 | 1716.7 | 467.4 | NORMAL
2025-07-19 | Planta Centro | 6285 | 300 | 26.4 | 91.2 | 1636.4 | 463.4 | NORMAL
2025-07-22 | Planta Sur | 4863 | 292 | 46.8 | 83.9726 | 1547.5 | 508.4 | ALERTA
2025-10-28 | Planta Centro | 4836 | 322 | 55.5 | 82.764 | 904.4 | 398.6 | ALERTA
2025-09-06 | Planta Norte | 5524 | 300 | 38.6 | 87.1333 | 1531.9 | 494.2 | NORMAL
2025-09-14 | Planta Centro | 4238 | 204 | 16.2 | 92.0588 | 965.7 | 451.3 | NORMAL
2025-08-28 | Planta Centro | 3312 | 179 | 13.4 | 92.514 | 932.3 | 214.7 | NORMAL
2025-08-17 | Planta Centro | 5652 | 294 | 25.2 | 91.4286 | 1515.4 | 391.3 | NORMAL
2025-07-17 | Planta Norte | 3185 | 185 | 33.9 | 81.6757 | 925.2 | 234.1 | ALERTA
2025-07-13 | Planta Sur | 5747 | 389 | 46.2 | 88.1234 | 1757.2 | 598.4 | NORMAL
2025-10-02 | Planta Sur | 3182 | 283 | 37.5 | 86.7491 | 866.9 | 300.6 | NORMAL
2025-10-16 | Planta Centro | 5061 | 198 | 29.3 | 85.202 | 995.1 | 335.4 | NORMAL
2025-10-14 | Planta Centro | 5010 | 254 | 26.5 | 89.5669 | 1239 | 317.7 | NORMAL
2025-07-10 | Planta Norte | 7696 | 239 | 32.9 | 86.2343 | 2171.7 | 524.5 | NORMAL
2025-09-15 | Planta Sur | 3710 | 270 | 34.4 | 87.2593 | 1114.3 | 385.6 | NORMAL
2025-09-06 | Planta Sur | 3219 | 356 | 41.3 | 88.3989 | 1000.2 | 258.2 | NORMAL
2025-10-19 | Planta Centro | 4295 | 164 | 14.5 | 91.1585 | 1072.2 | 437 | NORMAL
2025-07-15 | Planta Sur | 3627 | 131 | 14.6 | 88.855 | 692.9 | 365 | NORMAL
2025-07-21 | Planta Norte | 4374 | 307 | 28 | 90.8795 | 1205 | 465.4 | NORMAL
2025-08-23 | Planta Centro | 5789 | 266 | 30.4 | 88.5714 | 1211.8 | 498 | NORMAL
2025-07-16 | Planta Norte | 6281 | 293 | 38.9 | 86.7235 | 1769.2 | 459.3 | NORMAL
2025-08-29 | Planta Centro | 7523 | 316 | 34.4 | 89.1139 | 1393.6 | 637.1 | NORMAL
2025-08-05 | Planta Norte | 4169 | 266 | 49 | 81.5789 | 923.5 | 428.9 | ALERTA
2025-08-18 | Planta Sur | 8894 | 344 | 46.5 | 86.4826 | 2410 | 938.3 | NORMAL
2025-07-05 | Planta Centro | 7975 | 209 | 35.5 | 83.0144 | 1580.3 | 630.7 | ALERTA
2025-08-13 | Planta Centro | 4915 | 285 | 47.6 | 83.2982 | 1082.8 | 409.8 | ALERTA
2025-09-11 | Planta Norte | 1992 | 214 | 26.4 | 87.6636 | 388.6 | 195.8 | NORMAL
2025-09-29 | Planta Centro | 5084 | 190 | 16.2 | 91.4737 | 1554.2 | 401.9 | NORMAL
2025-08-24 | Planta Sur | 5302 | 329 | 56 | 82.9787 | 1531.3 | 379.1 | ALERTA
2025-08-13 | Planta Centro | 1981 | 326 | 39.9 | 87.7607 | 556.3 | 145.4 | NORMAL
2025-10-20 | Planta Norte | 5303 | 125 | 18.6 | 85.12 | 1329.9 | 440.4 | NORMAL
2025-09-26 | Planta Sur | 4920 | 190 | 30.3 | 84.0526 | 1548.7 | 351.5 | ALERTA
2025-09-16 | Planta Norte | 4100 | 303 | 39.2 | 87.0627 | 904.4 | 396.5 | NORMAL
2025-08-20 | Planta Sur | 6077 | 366 | 46.9 | 87.1858 | 1703.5 | 559.2 | NORMAL
2025-08-09 | Planta Centro | 6607 | 227 | 25.6 | 88.7225 | 1301.9 | 692.2 | NORMAL
2025-07-04 | Planta Norte | 4519 | 265 | 24 | 90.9434 | 1199.2 | 433.1 | NORMAL
2025-07-30 | Planta Centro | 5521 | 167 | 11.4 | 93.1737 | 1141.8 | 451.4 | NORMAL
2025-07-13 | Planta Centro | 4283 | 481 | 48.1 | 90 | 741.9 | 294.5 | NORMAL
2025-09-15 | Planta Norte | 4099 | 318 | 33.9 | 89.3396 | 1304.6 | 292.2 | NORMAL
2025-09-18 | Planta Sur | 5311 | 352 | 52.5 | 85.0852 | 1121.9 | 544.7 | NORMAL
2025-07-30 | Planta Centro | 5933 | 333 | 45 | 86.4865 | 1896.6 | 537 | NORMAL
2025-07-09 | Planta Sur | 4411 | 355 | 49.7 | 86 | 1187 | 287.3 | NORMAL
2025-08-24 | Planta Sur | 2101 | 329 | 34.9 | 89.3921 | 585.6 | 176.5 | NORMAL
2025-08-08 | Planta Norte | 6020 | 253 | 24.6 | 90.2767 | 1673.5 | 582.6 | NORMAL
2025-10-26 | Planta Centro | 2965 | 340 | 50.4 | 85.1765 | 896.5 | 292.4 | NORMAL
2025-09-09 | Planta Centro | 5371 | 286 | 31.1 | 89.1259 | 1129.4 | 538.7 | NORMAL
2025-07-22 | Planta Sur | 7691 | 384 | 56.9 | 85.1823 | 2395.1 | 797.8 | NORMAL
2025-08-14 | Planta Centro | 5176 | 221 | 25.6 | 88.4163 | 1206.9 | 430.4 | NORMAL
2025-09-30 | Planta Centro | 3534 | 237 | 25.4 | 89.2827 | 669.5 | 325.2 | NORMAL
2025-07-08 | Planta Sur | 3154 | 333 | 49 | 85.2853 | 927.7 | 200.3 | NORMAL
2025-09-20 | Planta Norte | 6839 | 382 | 38.2 | 90 | 1303.1 | 627.5 | NORMAL
2025-10-15 | Planta Centro | 5176 | 292 | 45.9 | 84.2808 | 1315.4 | 438.4 | ALERTA
2025-10-20 | Planta Centro | 5956 | 223 | 26.9 | 87.9372 | 1812.2 | 418.3 | NORMAL
2025-09-08 | Planta Norte | 6497 | 270 | 26.5 | 90.1852 | 1459.2 | 468.7 | NORMAL
2025-10-09 | Planta Sur | 5131 | 240 | 32.3 | 86.5417 | 1417.4 | 482.2 | NORMAL
2025-08-22 | Planta Centro | 4768 | 432 | 62.1 | 85.625 | 1282.2 | 337.8 | NORMAL
2025-10-14 | Planta Sur | 3874 | 352 | 28.5 | 91.9034 | 1121.2 | 296.2 | NORMAL
2025-08-11 | Planta Centro | 1500 | 381 | 55 | 85.5643 | 279.7 | 117.1 | NORMAL
2025-07-30 | Planta Centro | 3075 | 304 | 36.8 | 87.8947 | 846.1 | 296.8 | NORMAL
2025-07-27 | Planta Sur | 5103 | 236 | 33 | 86.0169 | 1489.8 | 353.4 | NORMAL
2025-09-03 | Planta Norte | 4955 | 374 | 40.9 | 89.0642 | 955 | 316.1 | NORMAL
2025-09-01 | Planta Norte | 5765 | 412 | 61.2 | 85.1456 | 1849.3 | 396.6 | NORMAL
2025-09-25 | Planta Centro | 5023 | 327 | 56.9 | 82.5994 | 1592.4 | 473.2 | ALERTA
2025-10-07 | Planta Centro | 5423 | 278 | 19.2 | 93.0935 | 1231.7 | 338.5 | NORMAL
2025-07-13 | Planta Centro | 6303 | 366 | 52.6 | 85.6284 | 1995 | 545.9 | NORMAL
2025-07-07 | Planta Sur | 3961 | 250 | 25.2 | 89.92 | 1264 | 333.5 | NORMAL
2025-10-13 | Planta Centro | 4798 | 341 | 42.1 | 87.654 | 987.2 | 374.1 | NORMAL
2025-08-04 | Planta Sur | 2950 | 223 | 22.5 | 89.9103 | 838.1 | 226.2 | NORMAL
2025-08-29 | Planta Centro | 6562 | 202 | 27.4 | 86.4356 | 2055.1 | 563.4 | NORMAL
2025-10-15 | Planta Centro | 5254 | 325 | 44.1 | 86.4308 | 1520.8 | 330.6 | NORMAL
2025-10-19 | Planta Norte | 5886 | 307 | 54.1 | 82.3779 | 1201.3 | 444.4 | ALERTA
2025-10-25 | Planta Norte | 7359 | 432 | 76.8 | 82.2222 | 1729.4 | 588.6 | ALERTA
2025-10-22 | Planta Sur | 6711 | 258 | 44 | 82.9457 | 1693 | 448.3 | ALERTA
2025-10-02 | Planta Centro | 5116 | 282 | 52.5 | 81.383 | 1178.8 | 435.8 | ALERTA
2025-10-11 | Planta Norte | 6303 | 189 | 23.3 | 87.672 | 1475.7 | 471.8 | NORMAL
2025-10-15 | Planta Norte | 3196 | 130 | 20 | 84.6154 | 643.4 | 201.8 | ALERTA
2025-07-18 | Planta Sur | 5807 | 138 | 23.5 | 82.971 | 1081.1 | 384.1 | ALERTA
2025-07-06 | Planta Norte | 5394 | 317 | 33.4 | 89.4637 | 1180.2 | 408.5 | NORMAL
2025-09-18 | Planta Sur | 2934 | 186 | 25.8 | 86.129 | 678.1 | 269.2 | NORMAL
2025-08-19 | Planta Norte | 7072 | 370 | 57.3 | 84.5135 | 1836.2 | 696 | ALERTA
2025-08-24 | Planta Sur | 4214 | 394 | 40.7 | 89.6701 | 1285.8 | 351.2 | NORMAL
2025-09-15 | Planta Centro | 6157 | 257 | 36.1 | 85.9533 | 1182.1 | 383.2 | NORMAL
2025-10-14 | Planta Norte | 4612 | 413 | 61.3 | 85.1574 | 1068.1 | 411.1 | NORMAL
2025-10-13 | Planta Sur | 6591 | 298 | 39.8 | 86.6443 | 1990.5 | 681.9 | NORMAL
2025-10-01 | Planta Centro | 7037 | 370 | 29 | 92.1622 | 2031.7 | 439.6 | NORMAL
2025-08-24 | Planta Centro | 4038 | 262 | 46.1 | 82.4046 | 754.4 | 309.7 | ALERTA
2025-08-17 | Planta Centro | 3057 | 357 | 37.6 | 89.4678 | 878.1 | 185.9 | NORMAL
2025-08-07 | Planta Norte | 5016 | 205 | 39.2 | 80.878 | 935.3 | 440 | ALERTA
2025-09-12 | Planta Norte | 6388 | 330 | 37.6 | 88.6061 | 2017.7 | 415.3 | NORMAL
2025-09-26 | Planta Norte | 4680 | 243 | 34.2 | 85.9259 | 1031.7 | 492.2 | NORMAL
2025-07-22 | Planta Norte | 4341 | 270 | 20.5 | 92.4074 | 1140.1 | 345.3 | NORMAL
2025-07-05 | Planta Norte | 5884 | 331 | 46.7 | 85.8912 | 1416.9 | 528.5 | NORMAL
2025-09-30 | Planta Norte | 1500 | 294 | 45.4 | 84.5578 | 383.8 | 113.7 | ALERTA
2025-09-15 | Planta Sur | 4269 | 274 | 33.5 | 87.7737 | 869.7 | 325 | NORMAL
2025-10-14 | Planta Norte | 3263 | 338 | 55.2 | 83.6686 | 746 | 197.6 | ALERTA
2025-09-14 | Planta Centro | 5613 | 344 | 43.3 | 87.4128 | 1235.4 | 570.3 | NORMAL
2025-07-07 | Planta Norte | 4169 | 169 | 11.1 | 93.432 | 1088.3 | 304.1 | NORMAL
2025-10-06 | Planta Norte | 3639 | 325 | 29.5 | 90.9231 | 863.4 | 261.7 | NORMAL
2025-09-24 | Planta Sur | 4705 | 334 | 28.5 | 91.4671 | 1227.3 | 363.6 | NORMAL
2025-09-24 | Planta Sur | 3144 | 220 | 23.1 | 89.5 | 765.1 | 216.4 | NORMAL
2025-07-31 | Planta Centro | 5182 | 311 | 54.2 | 82.5723 | 1410.2 | 388.6 | ALERTA
2025-10-16 | Planta Norte | 4245 | 174 | 20.9 | 87.9885 | 1324.7 | 312 | NORMAL
2025-10-01 | Planta Sur | 4672 | 395 | 60 | 84.8101 | 1135.2 | 499 | ALERTA
2025-08-26 | Planta Norte | 4196 | 261 | 37.1 | 85.7854 | 1066.2 | 428.2 | NORMAL
2025-08-21 | Planta Centro | 6477 | 274 | 41.7 | 84.781 | 1714.2 | 476.4 | ALERTA